| 2017年批次产品质量国家监督抽查不合格产品生产企业后处理情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6批次产品生产企业整改复查合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 所在地 | 产品详细名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 上次整改复查情况 | 整改复查进展情况 |
| 1 | 建筑用绝缘电工套管 | 三原大唐塑业有限公司 | 陕西省 | PVC-U绝缘阻燃电工套管（建筑用绝缘电工套管） | GY·415-20，冷弯型，阻燃 | 合格品 | 2017-09-05 | 抗压性能（载荷、卸荷） | 整改复查中 | 整改复查合格 |
| 2 | 铝、钛合金加工产品 | 西安飞机工业铝业股份有限公司 | 陕西省 | 隔热型材（铝合金建筑型材-隔热型材） | PCST5574,6M | 合格 | 20171018-03 | 纵向抗剪特征值（室温） | 整改复查中 | 整改复查合格 |
| 3 | 铝、钛合金加工产品 | 宝鸡图腾金属材料有限公司 | 陕西省 | 钛及钛合金棒材 | Φ9.53mm×Lmm | 合格 | TY1703-534037 | 低倍组织 | 整改复查中 | 整改复查合格 |
| 4 | 砂轮 | 西安秦锐新型材料有限公司分公司 | 陕西省 | 树脂平形砂轮 | 1-150×25×32-A/F24PB-40m/s（手提砂轮机） | 合格 | 2017-12-05 | 孔径 | 整改复查中 | 整改复查合格 |
| 5 | 输水管 | 宝鸡市陈仓区西秦制管厂 | 陕西省 | 钢筋混凝土排水管（输水管） | RCP Ⅱ1000×3000 | 合格 | 2017-08-02～2017-08-11 | 外压荷载 | 停产 | 整改复查合格 |
| 6 | 铝、钛合金加工产品 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 陕西省 | 换热器及冷凝器用钛合金管 | Φ19×2×3000mm | 合格 | 2017-09-26/LH2017120578 | 扩口实验 | 案件移交宝鸡市公安局 | 整改复查合格 |
| 5批次产品生产企业整改复查中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 所在地 | 产品详细名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 上次整改复查情况 | 整改复查进展情况 |
| 1 | 橡胶制品 | 宝鸡市恒德液压器材有限责任公司 | 陕西省 | 钢丝编织增强液压橡胶软管组合件 | Φ16×2（2ST/16/25MPa） | 合格 | 2017-11-06 软管生产日期2017-05-21 | 低温曲挠性能 | 整改复查中 | 整改复查中 |
| 2 | 橡胶制品 | 陕西远程胶带有限公司 | 陕西省 | 止水带 | T型100 B.S | 合格 | 2017/10/26 | 臭氧老化试验 | 整改复查中 | 整改复查中 |
| 3 | 输水管 | 宝鸡市金台区恒通水泥制品厂 | 陕西省 | 钢筋混凝土排水管（输水管） | RCP Ⅱ1350×3000 | 合格 | 2017-08-08～2017-08-12 | 外压荷载 | 整改复查中 | 整改复查中 |
| 4 | 新型墙体材料（砖和砌块） | 延安万圣新型建材有限公司 | 陕西省 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×120 | B06级合格品 | 2017-07-20 | 强度级别、抗冻性 | 停产 | 整改复查中 |
| 5批次产品生产企业停产或搬迁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 所在地 | 产品详细名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 上次整改复查情况 | 整改复查进展情况 |
| 1 | 橡胶制品 | 兴平市恒兴橡胶制品化工有限公司 | 陕西省 | O形橡胶密封圈 | Ф63.09×3.53 YI9525 | 合格 | 2017/10/22 | 硬度 | 整改复查中 | 停产 |
| 2 | 橡胶制品 | 陕西华航密封件有限责任公司 | 陕西省 | O形橡胶密封圈 | Ф109.2×5.7 | 合格 | 2017/10/30 | 耐液体试验、脆性温度 | 整改复查中 | 停产 |
| 3 | 新型墙体材料（砖和砌块） | 陕西蒲城凯远环保建材有限责任公司 | 陕西省 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×240×150 | B06级合格品 | 2017-07-20 | 强度级别、抗冻性 | 停产 | 停产 |
| 4 | 复合外套无间隙金属氧化物避雷器 | 西安天正电力科技有限公司 | 陕西省 | / | / | 合格 | / | 拒检 | 停产 | 停产 |
| 5 | 橡胶制品 | 陕西中鑫工程橡胶有限公司 | 陕西省 | 止水带 | B-P-300×6 B.S | 合格 | 2017/08/15 | 臭氧老化试验 | 搬迁 | 搬迁 |
| 6 | 电力金具 | 陕西西科铁路电气化工程器材有限公司 | 陕西省 | 挂板 | ZS-7 | 合格 | 2017-10 | 热镀锌层厚度 | 停产 | 停产 |
| 2批次产品生产企业停止生产同类产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 企业名称 | 所在地 | 产品详细名称 | 规格型号 | 产品等级 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 上次整改复查情况 | 整改复查进展情况 |
| 1 | 建筑用绝缘电工套管 | 陕西天科塑业科技发展有限公司 | 陕西省 | PVC-U冷弯阻燃绝缘电工套管（建筑用绝缘电工套管） | GY·415-25，冷弯型，阻燃 | 合格品 | 2017-06-24 | 冲击性能 | 停产 | 停止生产同类产品 |
| 2 | 橡胶制品 | 神华神东赛特机电液压件有限公司 | 陕西省 （神木） | 钢丝编织增强液压橡胶软管组合件 | 2SN/16/25MPa | 合格 | 软管2017-11-01/20171101管头2017-11-04/20171104 | 低温曲挠性能 | 停止生产同类产品 | 停止生产同类产品 |