附件2：
杨凌示范区消防领域轻微违法行为包容免罚清单

（征求意见稿）

	序号
	事项名称
	适用情形
	实施依据
	免罚情形
	适用条件

	1
	违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项：“消防设施、器材、消防安全 标志未保持完好有效”。
	1.火灾自动报警系统探测器损坏或故障，每个防火分区不超过 1 个，且不影响系统功能的；

2.自动喷水灭火系统喷头损坏，每个防火分区不超过1个，且不影响系统功能的；

3.应急照明和疏散指示标志故障不超过 2 处，不影响系统功能的；

4.常闭式防火门处于开启状态或者闭门器、顺位器损坏，不超过2 处的；

5.室内消火栓箱水带、水枪缺失或损坏，不超过1处的；

6.灭火器材损坏，每个防火分区 不超1个的；
7.防排烟系统常闭式防排烟口处于打开状态，不超过 2 处的。
	《中华人民共和国消防法》第六十条第一 款第一项规定：
第六十条 单位违反本法规定， 有下列行为之一的， 责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：
(一) 消防设施、器材或者消防安全标 志的配置、设置不符合国家标准、行业标 准，或者未保持完好有效的。
	轻微
不罚
	1.首次违法；
2.违法行为轻微；

3.当场改正完毕；
4.没有造成危害后果的。


	序号
	事项名称
	适用情形
	实施依据
	免罚情形
	适用条件

	2
	违反《中华人民共和国消防法》第二十八条: “损坏、挪用消防设施、器材”，“占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口”，“埋压、圈占、遮挡消火栓”，“占用防火间距”，“占用、堵塞、封闭消防车通道”，“门窗设置影响逃生、灭火救援的障碍物”。
	1.挪用灭火器、室内消火栓组件等消防设施、器材，不超过 1 处的；
2.非固定物部分占用、堵塞疏散通道、安全出口，未超过该疏散通道、安全出口总宽度 20%的；

3.非固定物临时遮挡消火栓或者占用防

火间距的； 
4.非固定物临时占用、堵塞消防车通道的；  
5.在非安全出口、消防救援窗或者排烟窗设置不超过 2 个影响逃生、灭火救援的障碍物的。
	《中华人民共和国消防法》第六十条第一 款第二项、第三项、第四项、第五项、第 六项，第二款，第三款规定：
第六十条 单位违反本法规定， 有下列行为之一的， 责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：
(二) 损坏、挪用或者擅自拆除、停用 消防设施、器材的；
(三) 占用、堵塞、封闭疏散通道、安 全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的；
(四) 埋压、圈占、遮挡消火栓或者占 用防火间距的；

(五)占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；

(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的。
个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。
有本条第一款第三项、第四项、第五项、第六项行为， 经责令改正拒不改正的，强制执行，所需费用由违法行为人承担。
	轻微
不罚
	1.首次违法；
2.违法行为轻微；

3.当场改正完毕；
4.没有造成危害后果的。


	序号
	事项名称
	适用情形
	实施依据
	免罚情形
	适用条件

	3
	违反《中华人民共和国消防法》第十五条第一款： “经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不符”。
	采用告知承诺方式申报公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查的场所使用、营业情况与承诺内容不符， 核查发现的事项不超过 2 项，违法行为被发现后， 主动停止投入使用、营业的。
	《中华人民共和国消防法》第五十八条第 一款四项规定：
第五十八条 违反本法规定， 有下列行为之一的，由住房和城乡建设主管部门、消防 救援机构按照各自职权责令停止施工、停 止使用或者停产停业，并处三万元以上三 十万元以下罚款：
(四)公众聚集场所未经消防救援机构许可，擅自投入使用、营业的， 或者经核查发现场所使用、营业情况与承诺内容不 符的。
	轻微
不罚
	1.违法行为轻微；      2.自检查之日起三个工作日内改正完毕；
3.没有造成危害后果的； 4可以不予行政处罚。

	4
	违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项的下列情形: “消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效”。
	1.自动喷水灭火系统末端试水装置压力表损坏、室内消火栓系统试验消火栓压力表损坏， 不影响系统运行功能的； 
2.室内消火栓箱外观损坏不超过 1 处，但不影响正常使用的； 
3.室外消火栓配件缺失或损坏不超过 1 处，但不影响正常使用的。
	《中华人民共和国消防法》第六十条第一 款第一项规定：
第六十条 单位违反本法规定， 有下列行为之一的， 责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：


(一) 消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的。
	轻微
不罚
	1. 首次违法；
2. 违法行为轻微；

3.当场改正完毕；
4.没有造成危害后果的。


	序号
	事项名称
	适用情形
	实施依据
	免罚情形
	适用条件

	5
	违反《中华人民共和国消防法》第五条，“过失引起火灾”。
	居民自家不慎造成火灾财产损失， 但没有引起火灾蔓延也没有给公共消防安全造成危害的。
	《中华人民共和国消防法》第六十四条第 二项规定：
第六十四条 违反本法规定， 有下列行为之一，尚不构成犯罪的，处十日以上十五日 以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情 节较轻的，处警告或者五百元以下罚款：
(二)过失引起火灾的。
	轻微
不罚
	1.违法行为危害后果轻微。

	6
	违反 《陕西省消防条例》第三十七条第一款，“禁止在农业收获季节焚烧秸秆、麦茬”
	行为人初次违法， 经指出后， 能够及时停止违法行为，没有造成危害后果的。
	《陕西省消防条例》第六十二条规定：
第六十二条 违反本条例第三十七条规定，在农业收获季节焚烧秸秆、麦茬的， 责令停止违法行为，可并处五十元以上二百元以下罚款。
	轻微
不罚
	1.首次违法；
2.没有造成危害后果的。

	7
	违反《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项，“消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效”。
	消防设施、器材或者消防安全标志存在的问题和故障， 单位已自行发现， 并采取措施进行整改， 且已落实保证消防安全的防范措施或者将危险部位停用的。
	《中华人民共和国消防法》第六十条第一 款第一项规定：
第六十条 单位违反本法规定， 有下列行为之一的， 责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：


(一) 消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的。
	轻微
不罚
	1.首次违法；
2.违法行为轻微
3.没有造成危害后果的。


	序号
	事项名称
	适用情形
	实施依据
	免罚情形
	适用条件

	8
	违反《社会消防技术服务管理规定》第十条， “按照国家标准、行业标准开展维护保养检测”
	维护保养检测规模小于 3000 ㎡，且未造成危害后果的
	《陕西省消防行政处罚裁量标准(试行) 》编号： XF-21
	轻微
不罚
	1.首次违法；
2.违法行为轻微。

	9
	违反《中华人民共和国消防法》第二十八条，“擅自拆除、停用消防设施、器材”。
	因室内装修、设备维护等确实需要局部停 用消防设施、器材的， 已书面报经消防安全责任人或者管理人同意， 并落实保障消防安全的防范措施或者将危险部位停用，且不影响其他区域消防设施、器材正常使 用的。
	《中华人民共和国消防法》第六十条第一 款第二项，第二款规定：
第六十条 单位违反本法规定， 有下列行为之一的， 责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：
(二) 损坏、挪用或者擅自拆除、停用 消防设施、器材的。
个人有前款第二项、第三项、第四项、第五项行为之一的，处警告或者五百元以下罚款。
	轻微
不罚
	1.有证据足以证明没有主观过错的。


- 7 -


